## Sheet1
Time (s) | PKPK (V) | RMS (V) | Frequency (Hz) | Average |  |  | Standard Deviation
1.740.575.234.063 | 1.84 | 0.15757 | 51820 | PKPK (V) | RMS (V) | Frequency (Hz) | PKPK (V) | RMS (V) | Frequency (Hz)
1.740.575.237.298 | 1.68 | 0.38588 | 49780 | 1.7348 | 0.31098 | 250.5385 | 0.12733 | 0.067122 | 2410.7085
1.740.575.241.117 | 1.76 | 0.16912 | 112.74 | [5 empty] | The frequency measurement clearly flunctuates more than the pk-pk and rms voltage values
1.740.575.244.262 | 1.68 | 0.32648 | 201.4
1.740.575.247.390 | 1.62 | 0.39329 | 60.26
1.740.575.251.690 | 1.74 | 0.24831 | 201.76
1.740.575.256.172 | 1.68 | 0.27068 | 105
1.740.575.259.242 | 1.86 | 0.24934 | 67.04
1.740.575.262.576 | 1.72 | 0.41626 | 66.86
1.740.575.265.964 | 1.72 | 0.36872 | 126.94
1.740.575.269.339 | 1.62 | ERROR | 59.62
1.740.575.272.435 | 1.68 | 0.2202 | 59.68
1.740.575.275.701 | 1.68 | 0.40426 | 73.97
1.740.575.278.989 | 1.82 | 0.29206 | 67.02
1.740.575.282.400 | 1.6 | 0.3309 | 92.24
1.740.575.285.653 | 1.58 | 0.2132 | 113.08
1.740.575.288.940 | 1.7 | 0.27389 | 82.27
1.740.575.292.178 | 1.58 | 0.21331 | 120.33
1.740.575.295.350 | 1.54 | 0.37493 | 59.4
1.740.575.298.696 | 1.58 | 0.24053 | 82.48
1.740.575.301.957 | 1.58 | 0.24026 | 68.09
1.740.575.305.222 | 1.78 | 0.3095 | 59.17
1.740.575.308.577 | 1.68 | 0.22428 | 59.63
1.740.575.311.837 | 1.72 | 0.53882 | 66.55
1.740.575.315.224 | 1.74 | 0.39649 | 245.21
1.740.575.318.558 | 1.72 | 0.43685 | 82.62
1.740.575.321.762 | 1.74 | 0.31706 | 66.19
1.740.575.325.022 | 1.78 | 0.31777 | 67.8
1.740.575.328.202 | 1.7 | 0.42267 | 147.39
1.740.575.331.392 | 1.84 | 0.32503 | 83.48
1.740.575.334.736 | 1.72 | 0.42023 | 110.07
1.740.575.337.992 | 1.76 | 0.30931 | 74.43
1.740.575.341.392 | 1.8 | 0.45393 | 113.04
1.740.575.344.424 | 1.88 | 0.32416 | 121.17
1.740.575.347.707 | 1.74 | 0.42222 | 102.3
1.740.575.350.940 | 1.9 | 0.35099 | 68.49
1.740.575.354.093 | 1.9 | 0.21888 | 74.88
1.740.575.357.430 | 1.88 | 0.42933 | 66.91
1.740.575.360.869 | 1.78 | 0.29648 | 76.53
1.740.575.364.109 | 1.36 | 0.3398 | 61.31
1.740.575.367.452 | 1.86 | 0.30494 | 165.39
1.740.575.370.696 | 1.74 | 0.39834 | 68.96
1.740.575.373.873 | 1.66 | 0.3147 | 97.07
1.740.575.377.024 | 1.78 | 0.22699 | 59.52
1.740.575.380.221 | 1.64 | 0.30365 | 60.04
1.740.575.383.611 | 1.82 | 0.2352 | 67.12
1.740.575.387.074 | 1.64 | 0.2595 | 119.1
1.740.575.390.366 | 1.64 | 0.22337 | 67.94
1.740.575.393.698 | 1.72 | 0.34859 | 320.46
1.740.575.396.905 | 1.7 | 0.38878 | 113.46
1.740.575.400.100 | 1.94 | 0.29736 | 104.57
1.740.575.403.223 | 1.68 | 0.23551 | 105.25
1.740.575.406.539 | 1.68 | 0.39856 | 88.44
1.740.575.409.789 | 1.82 | 0.42464 | 211.34
1.740.575.413.018 | 1.88 | 0.35851 | 75.19
1.740.575.416.207 | 1.9 | 0.4327 | 111.24
1.740.575.419.485 | 1.82 | 0.45159 | 89.75
1.740.575.422.689 | 1.84 | 0.30392 | 84.27
1.740.575.425.834 | 1.72 | 0.21213 | 105.37
1.740.575.428.967 | 1.62 | 0.25794 | 67.31
1.740.575.432.373 | 1.86 | 0.33642 | 175.42
1.740.575.435.745 | 1.56 | 0.37544 | 74.29
1.740.575.439.091 | 1.86 | 0.23084 | 157.03
1.740.575.442.310 | 1.76 | 0.34593 | 156.22
1.740.575.445.543 | 1.68 | 0.26339 | 67.27
1.740.575.448.825 | 1.8 | 0.20667 | 59.8
1.740.575.452.759 | 1.72 | 0.37165 | 67.52
1.740.575.456.125 | 1.66 | 0.24019 | 59.58
1.740.575.459.554 | 1.56 | 0.2943 | 91.7
1.740.575.462.786 | 1.8 | 0.25326 | 67.64
1.740.575.466.124 | 1.96 | 0.28624 | 67.53
1.740.575.469.337 | 1.58 | 0.23676 | 67.31
1.740.575.472.739 | 1.7 | 0.4505 | 110.83
1.740.575.475.958 | 1.64 | 0.32338 | 67.51
1.740.575.479.425 | 1.64 | 0.33958 | 111.92
1.740.575.482.576 | 1.68 | 0.35874 | 67.35
1.740.575.485.739 | 1.58 | 0.24449 | 61
1.740.575.489.033 | 1.5 | 0.33473 | 1360
1.740.575.492.319 | 1.8 | 0.25138 | 67.93
1.740.575.495.640 | 1.56 | 0.27859 | 88.53
1.740.575.498.948 | 1.86 | 0.327 | 59.13
1.740.575.502.382 | 1.78 | 0.38383 | 74.74
1.740.575.505.773 | 1.72 | 0.2792 | 59.74
1.740.575.509.072 | 1.64 | 0.41779 | 74.7
1.740.575.512.261 | 1.68 | 0.30241 | 75.05
1.740.575.515.554 | 1.7 | 0.27393 | 67.91
1.740.575.518.789 | 1.84 | 0.22412 | 89.11
1.740.575.521.961 | 1.62 | 0.30989 | 97.92
1.740.575.525.346 | 1.78 | 0.2654 | 140.73
1.740.575.528.646 | 1.72 | 0.37877 | 81.82
1.740.575.531.979 | 1.66 | 0.28908 | 74.31
1.740.575.535.192 | 1.74 | 0.31009 | 67.47
1.740.575.538.500 | 1.72 | 0.42093 | 104.6
1.740.575.541.717 | 1.78 | 0.31883 | 150.39
1.740.575.545.255 | 1.66 | 0.31645 | 59.53
1.740.575.548.514 | 1.62 | 0.19191 | 67.52
1.740.575.551.809 | 1.86 | 0.3239 | 59.46
1.740.575.555.220 | 1.7 | 0.29066 | 59.94
1.740.575.558.405 | 1.64 | 0.34565 | 75.47
1.740.575.561.576 | 1.94 | 0.2374 | 136
1.740.575.564.974 | 1.64 | 0.31644 | 82.1
1.740.575.568.302 | 1.68 | 0.2889 | 378.67
1.740.575.571.477 | 1.52 | 0.31275 | 100.83
1.740.575.574.740 | 1.64 | 0.33172 | 59.41
1.740.575.578.156 | 1.66 | 0.28806 | 82.49
1.740.575.581.537 | 1.82 | 0.27807 | 109.95
1.740.575.585.022 | 1.82 | 0.42968 | 118.84
1.740.575.588.253 | 1.74 | 0.25916 | 82.67
1.740.575.591.413 | 1.76 | 0.22822 | 165.83
1.740.575.594.802 | 1.62 | 0.33689 | 78.12
1.740.575.598.306 | 1.66 | 0.27759 | 83.08
1.740.575.601.553 | 1.62 | 0.30012 | 59.96
1.740.575.604.796 | 1.72 | 0.21423 | 59.92
1.740.575.608.200 | 1.74 | 0.30163 | 87.9
1.740.575.611.600 | 1.74 | 0.30568 | 75.97
1.740.575.614.863 | 1.76 | 0.34081 | 12730
1.740.575.618.060 | 1.56 | 0.32838 | 74.6
1.740.575.621.515 | 1.68 | 0.33148 | 66.53
1.740.575.624.727 | 1.88 | 0.2679 | 60.06
1.740.575.628.021 | 1.64 | 0.40397 | 66.07
1.740.575.631.245 | 1.78 | 0.33838 | 110.9
1.740.575.634.530 | 1.62 | 0.24221 | 66.86
1.740.575.637.740 | 2.26 | 0.40173 | 83.1
1.740.575.640.908 | 1.84 | 0.23846 | 67.23
1.740.575.644.345 | 1.72 | 0.36918 | 67.66
1.740.575.647.542 | 1.66 | 0.22518 | 59.89
1.740.575.650.783 | 1.76 | 0.26561 | 67.78
1.740.575.654.179 | 1.74 | 0.24731 | 104.86
1.740.575.657.388 | 1.8 | 0.40265 | 330.52
1.740.575.660.451 | 1.78 | 0.31544 | 68.82
1.740.575.664.398 | 1.76 | 0.26516 | 86.65
1.740.575.667.788 | 1.68 | 0.25335 | 90.21
1.740.575.671.013 | 1.6 | 0.28653 | 67.58
1.740.575.674.428 | 1.76 | 0.29032 | 98.53
1.740.575.677.726 | 1.66 | 0.26387 | 59.63
1.740.575.680.833 | 1.88 | 0.30068 | 82.75
1.740.575.684.135 | 1.68 | 0.1955 | 97.2
1.740.575.687.435 | 1.76 | 0.23568 | 157.79
1.740.575.690.714 | 1.7 | 0.37468 | 74.18
1.740.575.694.154 | 1.62 | 0.22839 | 60.5
1.740.575.697.377 | 1.68 | 0.3552 | 105.33
1.740.575.700.618 | 1.84 | 0.25675 | 67.81
1.740.575.704.058 | 1.74 | 0.43098 | 89.67
1.740.575.707.232 | 1.98 | 0.24322 | 75.5
1.740.575.710.669 | 1.7 | 0.38178 | 74.57
1.740.575.713.891 | 1.82 | 0.30082 | 90.7
1.740.575.717.095 | 1.82 | 0.20994 | 60.91
1.740.575.720.522 | 1.64 | 0.36926 | 125.61
1.740.575.723.758 | 1.98 | 0.30602 | 89.21
1.740.575.727.138 | 1.9 | 0.38357 | 88.57
1.740.575.730.332 | 1.74 | 0.30195 | 104.98
1.740.575.733.542 | 1.82 | 0.28471 | 84.33
1.740.575.737.011 | 1.76 | 0.33807 | 104.58
1.740.575.740.321 | 1.96 | 0.27656 | 67.94
1.740.575.743.612 | 1.86 | 0.44629 | 146.45
1.740.575.747.465 | 1.66 | 0.32787 | 59.33
1.740.575.751.037 | 1.72 | 0.1803 | 60.05
1.740.575.754.397 | 1.8 | 0.37614 | 77.3
1.740.575.757.600 | 1.78 | 0.26131 | 88.87
1.740.575.760.929 | 1.7 | 0.28067 | 61.4
1.740.575.764.128 | 1.64 | 0.28901 | 76.64
1.740.575.767.351 | 1.64 | 0.25645 | 98.03
1.740.575.770.512 | 1.78 | 0.27536 | 59.79
1.740.575.774.541 | 1.76 | 0.30218 | 66.65
1.740.575.777.722 | 1.8 | 0.21496 | 81.15
1.740.575.781.228 | 1.84 | 0.36575 | 61.02
1.740.575.784.588 | 1.64 | 0.26255 | 112.22
1.740.575.787.790 | 1.64 | 0.36879 | 66.65
1.740.575.791.136 | 1.7 | 0.32735 | 82.99
1.740.575.794.272 | 1.54 | 0.34499 | 89.69
1.740.575.797.675 | 1.92 | 0.3055 | 88.49
1.740.575.801.012 | 2.12 | 0.30183 | 104.23
1.740.575.804.407 | 1.86 | 0.24411 | 97.16
1.740.575.807.588 | 1.72 | 0.22547 | 68.21
1.740.575.810.803 | 1.92 | 0.37977 | 74.53
1.740.575.814.030 | 1.82 | 0.25194 | 75.2
1.740.575.817.297 | 1.86 | 0.25901 | 60.09
1.740.575.820.749 | 1.7 | 0.23963 | 90.42
1.740.575.823.865 | 1.68 | 0.40832 | 74.33
1.740.575.827.086 | 1.98 | 0.21185 | 143.08
1.740.575.830.240 | 1.9 | 0.36544 | 67.37
1.740.575.833.879 | 1.9 | 0.37029 | 128.72
1.740.575.837.298 | 1.82 | 0.28569 | 102.7
1.740.575.840.657 | 1.74 | 0.30852 | 97.76
1.740.575.843.832 | 1.72 | 0.36034 | 60.63
1.740.575.847.204 | 1.78 | 0.37411 | 67.39
1.740.575.850.608 | 1.7 | 0.39345 | 68.01
1.740.575.853.966 | 1.94 | 0.26223 | 91.56
1.740.575.857.347 | 1.6 | 0.24407 | 60.14
1.740.575.860.589 | 1.78 | 0.4105 | 82.55
1.740.575.864.011 | 1.66 | 0.26131 | 75.24
1.740.575.867.471 | 1.82 | 0.30053 | 104.38
1.740.575.870.702 | 1.64 | 0.27122 | 91.02
1.740.575.873.980 | 1.76 | 0.27589 | 60.14
1.740.575.877.402 | 1.54 | 0.27341 | 156.13
1.740.575.880.864 | 1.82 | 0.21137 | 82.51
1.740.575.884.089 | 1.76 | 0.4006 | 67.56
1.740.575.887.216 | 1.88 | 0.34339 | 59.67
1.740.575.890.425 | 1.8 | 0.35963 | 120.94
1.740.575.893.761 | 1.72 | 0.41401 | 83.56
1.740.575.896.983 | 1.8 | 0.22134 | 67.52
1.740.575.900.200 | 1.62 | 0.22374 | 59.79
1.740.575.903.530 | 1.74 | 0.38396 | 82.34
1.740.575.906.803 | 1.78 | 0.21778 | 80.9
1.740.575.909.937 | 1.8 | 0.3715 | 75.68
1.740.575.913.279 | 1.76 | 0.29675 | 101.71
1.740.575.916.405 | 1.94 | 0.25796 | 143.34
1.740.575.919.672 | 1.66 | 0.22739 | 67.37
1.740.575.923.002 | 1.56 | 0.34337 | 59.98
1.740.575.926.311 | 1.72 | 0.38542 | 82.71
1.740.575.929.464 | 1.58 | 0.43482 | 90.64
1.740.575.932.665 | 1.76 | 0.37645 | 66.21
1.740.575.935.899 | 1.82 | 0.42133 | 98.92
1.740.575.939.223 | 1.92 | 0.42874 | 81.74
1.740.575.942.609 | 1.78 | ERROR | 104
1.740.575.945.761 | 1.58 | 0.26149 | 67.07
1.740.575.949.059 | 1.68 | 0.4839 | 75.35
1.740.575.952.258 | 1.64 | 0.26286 | 75.43
1.740.575.955.683 | 1.84 | 0.37914 | 60.65
1.740.575.959.026 | 1.72 | 0.3939 | 66.75
1.740.575.962.414 | 1.58 | 0.38391 | ERROR
1.740.575.965.326 | 1.8 | 0.28849 | 67.23
1.740.575.968.813 | 2.08 | 0.36208 | 113.74
1.740.575.972.122 | 1.8 | 0.38265 | 74.04
1.740.575.975.592 | 1.66 | 0.29212 | 75.01
1.740.575.978.999 | 1.84 | 0.37391 | 103.76
1.740.575.982.396 | 1.64 | 0.2579 | 97.45
1.740.575.985.683 | 1.72 | 0.25273 | 90.85
1.740.575.989.755 | 2 | 0.34407 | 119.24
1.740.575.993.018 | 1.82 | 0.3724 | 74.72
1.740.575.996.216 | 1.66 | 0.24557 | 60.31
1.740.575.999.639 | 1.74 | 0.20702 | 68.07
1.740.576.002.948 | 1.72 | 0.42572 | 74.99
1.740.576.006.242 | 1.62 | 0.31833 | 75.2
1.740.576.009.648 | 1.74 | 0.38903 | 176.12
1.740.576.013.036 | 1.72 | 0.34286 | 96.27
1.740.576.016.268 | 1.68 | 0.26859 | 98.6
1.740.576.019.258 | 1.96 | 0.40616 | 81.6
1.740.576.022.487 | 1.58 | 0.25443 | 60.23
1.740.576.025.889 | 2.04 | 0.25135 | 77.66
1.740.576.029.164 | 1.74 | 0.24323 | 98.91
1.740.576.032.457 | 1.72 | 0.28331 | 142.14
1.740.576.035.873 | 1.62 | 0.15284 | 81.42
1.740.576.039.093 | 1.78 | 0.35052 | 75.63
1.740.576.042.460 | 1.54 | 0.26168 | 74.49
1.740.576.045.817 | 1.74 | 0.41942 | 82.27
1.740.576.049.237 | 1.72 | 0.37801 | 89.35
1.740.576.052.520 | 1.74 | 0.29415 | 83.06
1.740.576.055.905 | 1.7 | 0.28148 | 67.71
1.740.576.059.203 | 1.76 | 0.26085 | 96.46
1.740.576.062.334 | 1.8 | 0.42177 | 61.33
1.740.576.065.510 | 1.52 | 0.32621 | 81.68
1.740.576.068.936 | 1.64 | 0.37626 | 93.35
1.740.576.072.357 | 1.76 | 0.30673 | 91.3
1.740.576.075.697 | 1.76 | 0.25006 | 110.4
1.740.576.079.000 | 1.84 | 0.2639 | 82.91
1.740.576.082.243 | 1.68 | 0.30931 | 194.34
1.740.576.085.434 | 2.02 | 0.36501 | 142.19
1.740.576.088.700 | 1.76 | 0.27934 | 67.27
1.740.576.092.173 | 1.74 | 0.33069 | 89.47
1.740.576.095.370 | 1.88 | 0.20642 | 318.17
1.740.576.098.622 | 1.64 | 0.22377 | 76.14
1.740.576.102.034 | 1.78 | 0.33108 | 77.5
1.740.576.105.229 | 2.06 | 0.35785 | 75.27
1.740.576.108.531 | 1.9 | 0.27502 | 67.44
1.740.576.111.741 | 1.74 | 0.20821 | 90.3
1.740.576.115.042 | 1.84 | 0.28446 | 81.89
1.740.576.118.190 | 1.86 | 0.28774 | 104.45
1.740.576.121.487 | 1.58 | 0.32258 | 81.52
1.740.576.124.925 | 1.82 | 0.29988 | 94.52
1.740.576.128.325 | 1.7 | 0.24871 | 75.64
1.740.576.131.609 | 1.66 | 0.38 | 67.57
1.740.576.134.736 | 1.8 | 0.38137 | 74.1
1.740.576.138.051 | 1.64 | 0.23335 | 59.73
1.740.576.141.344 | 1.84 | 0.31355 | 60.55
1.740.576.144.746 | 2.04 | 0.41782 | 165.84
1.740.576.148.058 | 1.86 | 0.35688 | 97.05
1.740.576.151.268 | 2 | 0.32575 | 68.7
1.740.576.154.629 | 1.78 | 0.24486 | 67.74
1.740.576.157.887 | 1.64 | 0.2253 | 67.17
1.740.576.161.298 | 1.7 | 0.27671 | 90.33
1.740.576.164.474 | 1.9 | 0.38019 | 60.34
1.740.576.167.832 | 1.78 | 0.40675 | 59.05
1.740.576.171.118 | 1.64 | 0.24641 | 1150
1.740.576.174.337 | 1.82 | 0.34198 | 67.64
1.740.576.177.669 | 1.72 | 0.39357 | 81.23
1.740.576.180.910 | 1.86 | 0.36374 | 83.06
1.740.576.184.191 | 1.72 | 0.25831 | 81.56
1.740.576.187.377 | 1.74 | 0.27177 | 76.39
1.740.576.190.687 | 1.7 | 0.31723 | 97.11
1.740.576.193.964 | 1.52 | 0.29283 | 59.95
1.740.576.197.367 | 1.8 | 0.22911 | 83.36
1.740.576.200.557 | 1.76 | 0.23643 | 111.69
1.740.576.203.967 | 1.78 | 0.31511 | 76.5
1.740.576.207.387 | 1.66 | 0.44086 | 60.18
1.740.576.210.506 | 1.86 | 0.33053 | 67.29
1.740.576.213.711 | 1.66 | 0.26432 | 96.25
1.740.576.216.985 | 1.74 | 0.41432 | 81.81
1.740.576.220.298 | 1.66 | 0.35386 | 74.87
1.740.576.223.670 | 1.94 | 0.32309 | 67.1
1.740.576.226.983 | 1.84 | 0.28393 | 81.83
1.740.576.230.365 | 1.64 | 0.3449 | 112.99
1.740.576.233.615 | 1.78 | 0.41952 | 81.42
1.740.576.236.955 | 1.9 | 0.27649 | 59.8
1.740.576.240.181 | 1.82 | 0.37069 | 113.93
1.740.576.243.570 | 1.84 | 0.27278 | 111.74
1.740.576.246.822 | 2 | 0.36207 | 59.84
1.740.576.250.147 | 2.04 | 0.23728 | 104.31
1.740.576.253.411 | 1.56 | 0.39985 | 113.5
1.740.576.256.779 | 1.78 | 0.38985 | 102.48
1.740.576.260.210 | 1.86 | 0.45882 | 61.15
1.740.576.263.367 | 1.82 | 0.27865 | 74.74
1.740.576.266.588 | 1.76 | 0.29999 | 83.01
1.740.576.269.958 | 1.78 | 0.31504 | 89.43
1.740.576.273.280 | 1.92 | 0.19185 | 74.61
1.740.576.276.669 | 1.72 | 0.34168 | 88.93
1.740.576.280.047 | 1.7 | 0.34747 | 14900
1.740.576.283.431 | 1.74 | 0.25166 | 1780
1.740.576.286.837 | 1.84 | 0.30253 | 174.14
1.740.576.290.213 | 1.62 | 0.21367 | 59.37
1.740.576.293.472 | 2.02 | 0.30085 | 67.99
1.740.576.297.064 | 1.78 | 0.32175 | 59.59
1.740.576.300.271 | 1.96 | 0.36828 | 114.07
1.740.576.303.423 | 1.92 | 0.33313 | 90.81
1.740.576.306.600 | 1.6 | 0.23175 | 60.22
1.740.576.310.048 | 1.7 | 0.30336 | 83.07
1.740.576.313.415 | 1.74 | 0.30111 | 77.57
1.740.576.316.620 | 1.7 | 0.27148 | 60.46
1.740.576.319.846 | 1.78 | 0.36284 | 120
1.740.576.322.941 | 1.7 | 0.27534 | 119.71
1.740.576.326.317 | 1.72 | 0.34679 | 67.41
1.740.576.329.550 | 1.96 | 0.40066 | 199.48
1.740.576.332.940 | 1.86 | 0.37245 | 74.99
1.740.576.336.329 | 2.02 | 0.35988 | 81.49
1.740.576.339.625 | 1.82 | 0.36107 | 103.85
1.740.576.342.866 | 1.84 | 0.31738 | 81.52
1.740.576.346.309 | 1.66 | 0.29509 | 74.21
1.740.576.349.495 | 1.52 | 0.27268 | 117.76
1.740.576.352.811 | 1.66 | 0.29415 | 68.29
1.740.576.356.250 | 1.74 | 0.27736 | 82.92
1.740.576.359.386 | 1.82 | 0.30646 | 126.34
1.740.576.362.742 | 1.6 | 0.34928 | 60.01
1.740.576.366.095 | 1.66 | 0.39217 | 66.44
1.740.576.369.448 | 1.86 | 0.34427 | 90.08
1.740.576.372.578 | 1.86 | 0.41944 | 105.18
1.740.576.375.827 | 1.62 | 0.37936 | 60.37
1.740.576.379.013 | 1.72 | 0.4413 | 128.78
1.740.576.382.099 | 1.8 | 0.27351 | 60.14
1.740.576.385.901 | 1.64 | 0.33807 | 90.93
1.740.576.389.038 | 1.7 | 0.28171 | 66.5
1.740.576.392.514 | 1.66 | 0.39392 | 74.12
1.740.576.395.887 | 1.76 | 0.34759 | 155.13
1.740.576.399.204 | 1.7 | 0.24197 | 60.03
1.740.576.402.644 | 1.78 | 0.38068 | 111.22
1.740.576.406.004 | 1.7 | 0.26151 | 83.42
1.740.576.409.400 | 1.6 | 0.36763 | 74.65
1.740.576.412.798 | 1.64 | 0.37919 | 176.69
1.740.576.416.028 | 1.84 | 0.30352 | 135.7
1.740.576.419.371 | 1.74 | 0.30953 | 97.33
1.740.576.422.708 | 1.84 | 0.32806 | 74.32
1.740.576.425.959 | 1.64 | 0.2907 | 69.1
1.740.576.429.386 | 1.62 | 0.24228 | 67.96
1.740.576.432.798 | 1.7 | 0.32775 | 69.16
1.740.576.436.020 | 1.88 | 0.39073 | 214.42
1.740.576.439.423 | 1.62 | 0.23596 | 74.95
1.740.576.442.790 | 1.96 | 0.30124 | 60.3
1.740.576.446.183 | 1.84 | 0.36344 | 74.1
1.740.576.449.585 | 1.86 | 0.38114 | 60.12
1.740.576.452.985 | 1.72 | ERROR | 91.96
1.740.576.456.011 | 1.68 | 0.25 | 61.17
1.740.576.459.347 | 1.62 | 0.39004 | 67.79
1.740.576.462.596 | 1.66 | 0.30328 | 60.05
1.740.576.466.063 | 1.58 | 0.2236 | 105.67
1.740.576.469.493 | 1.62 | 0.23607 | 134.36
1.740.576.472.712 | 1.88 | 0.23109 | 73.98
1.740.576.476.075 | 1.82 | 0.25127 | 206.63
1.740.576.479.383 | 1.66 | 0.3023 | 126.64
1.740.576.482.793 | 1.7 | 0.22358 | 69.25
1.740.576.486.035 | 1.8 | 0.45048 | 82.51
1.740.576.489.446 | 1.62 | 0.28279 | 73.16
1.740.576.492.726 | 1.66 | 0.33825 | 59.73
1.740.576.496.131 | 1.82 | 0.27717 | 74.54
1.740.576.499.526 | 1.8 | 0.36862 | 135.96
1.740.576.502.592 | 1.72 | 0.25885 | 82.44
1.740.576.505.970 | 1.76 | 0.2715 | 81.6
1.740.576.509.100 | 1.84 | 0.20746 | 91.03
1.740.576.512.258 | 1.68 | 0.33808 | 76.09
1.740.576.515.676 | 1.78 | 0.22446 | 82.39
1.740.576.518.778 | 1.6 | 0.26205 | 67.5
1.740.576.521.965 | 1.64 | 0.39093 | 60.75
1.740.576.525.179 | 1.68 | 0.3117 | 120.03
1.740.576.528.443 | 1.62 | 0.3209 | 220.03
1.740.576.531.641 | 1.82 | 0.26493 | 59.58
1.740.576.535.019 | 1.88 | 0.23334 | 59.04
1.740.576.538.311 | 1.76 | 0.29182 | 60.19
1.740.576.541.710 | 1.78 | 0.41803 | 110.17
1.740.576.545.089 | 1.92 | 0.36017 | 81.4
1.740.576.548.305 | 1.88 | 0.25959 | 82.36
1.740.576.551.577 | 1.9 | 0.38432 | 74.43
1.740.576.554.929 | 1.7 | 0.40177 | 74.16
1.740.576.558.107 | 1.78 | 0.28574 | 59.53
1.740.576.561.401 | 1.6 | 0.30259 | 89.87
1.740.576.564.601 | 1.7 | 0.43678 | 173.33
1.740.576.567.755 | 1.76 | 0.37223 | 89.94
1.740.576.570.985 | 1.82 | 0.27774 | 89.73
1.740.576.574.309 | 1.62 | 0.23493 | 67.52
1.740.576.577.609 | 1.72 | 0.22612 | 63.3
1.740.576.581.016 | 1.86 | 0.39504 | 75.49
1.740.576.584.357 | 1.86 | 0.39577 | 66.55
1.740.576.587.729 | 1.7 | 0.39968 | 59.71
1.740.576.591.042 | 1.78 | 0.36877 | 76.79
1.740.576.594.344 | 1.88 | 0.35585 | 157.45
1.740.576.597.645 | 1.78 | 0.36189 | 58.83
1.740.576.601.062 | 1.68 | 0.2601 | 75.39
1.740.576.604.349 | 1.86 | 0.4016 | 75.57
1.740.576.607.699 | 1.7 | 0.28088 | 68.47
1.740.576.611.159 | 1.64 | 0.4346 | 74.95
1.740.576.614.557 | 1.74 | 0.39583 | 106.16
1.740.576.617.995 | 1.62 | 0.21648 | 59.23
1.740.576.621.180 | 1.62 | 0.29522 | 82.43
1.740.576.624.354 | 1.8 | 0.3009 | 111.66
1.740.576.627.516 | 1.74 | 0.32481 | 95.52
1.740.576.630.959 | 1.8 | 0.39166 | 112.78
1.740.576.634.344 | 1.74 | 0.34612 | 87.28
1.740.576.637.486 | 1.66 | 0.2938 | 120.87
1.740.576.640.729 | 1.78 | 0.36972 | 67.6
1.740.576.644.097 | 1.98 | 0.34196 | 60.21
1.740.576.647.088 | 1.66 | 0.39597 | 99.32
1.740.576.650.335 | 1.8 | 0.25056 | 67.09
1.740.576.653.512 | 1.6 | 0.31151 | 61.34
1.740.576.656.705 | 1.72 | 0.29336 | 164.71
1.740.576.660.078 | 1.64 | 0.23014 | 76.6
1.740.576.663.156 | 1.84 | 0.31267 | 81.71
1.740.576.666.371 | 1.58 | 0.2999 | 82.37
1.740.576.669.497 | 1.64 | 0.27489 | 77.67
1.740.576.672.622 | 1.58 | 0.22894 | 82.49
1.740.576.676.005 | 1.7 | 0.31462 | 61.42
1.740.576.679.259 | 1.8 | 0.26618 | 112.89
1.740.576.682.585 | 1.68 | 0.24241 | 89.71
1.740.576.686.001 | 1.82 | 0.37511 | 59.75
1.740.576.689.256 | 1.94 | 0.26725 | 74.4
1.740.576.692.624 | 1.88 | 0.41384 | 74.5
1.740.576.695.865 | 1.8 | 0.27048 | 93.05
1.740.576.699.247 | 1.84 | 0.37637 | 83.71
1.740.576.702.474 | 1.52 | 0.24853 | 105.45
1.740.576.705.912 | 1.84 | 0.34757 | 76.27
1.740.576.709.188 | 1.66 | 0.35609 | 88.26
1.740.576.712.330 | 1.62 | 0.26364 | 74.69
1.740.576.715.549 | 1.66 | 0.42037 | 61.35
1.740.576.718.879 | 1.72 | 0.25991 | 59.49
1.740.576.722.228 | 1.8 | 0.225 | 76
1.740.576.725.421 | 1.7 | 0.3094 | 73.64
1.740.576.728.815 | 1.68 | 0.25388 | 61.38
1.740.576.732.184 | 1.56 | 0.39216 | 5230
1.740.576.735.361 | 1.76 | 0.38234 | 105.56
1.740.576.738.565 | 1.72 | 0.39242 | 256.69
1.740.576.741.725 | 1.76 | 0.2839 | 89.11
1.740.576.745.168 | 1.7 | 0.38992 | 85.26
1.740.576.748.604 | 1.8 | 0.29212 | 76.99
1.740.576.751.918 | 1.76 | 0.44435 | 106.25
1.740.576.755.319 | 1.7 | 0.38941 | 90.23
1.740.576.758.447 | 1.64 | 0.22742 | 110.63
1.740.576.761.839 | 1.78 | 0.30016 | 66.95
1.740.576.765.277 | 1.86 | 0.30097 | 121.54
1.740.576.768.428 | 1.7 | 0.38968 | 80.44
1.740.576.771.685 | 1.76 | 0.27947 | 65.91
1.740.576.774.918 | 1.6 | 0.31866 | 81.77
1.740.576.778.204 | 1.9 | 0.29622 | 82.39
1.740.576.781.648 | 1.54 | 0.27849 | 82.52
1.740.576.784.855 | 1.8 | 0.28421 | 74.61
1.740.576.788.123 | 1.72 | 0.45671 | 74.56
1.740.576.791.298 | 1.86 | 0.34279 | 74.73
1.740.576.794.654 | 1.74 | 0.27529 | 111.89
1.740.576.797.745 | 1.64 | 0.29596 | 85.39
1.740.576.800.960 | 1.74 | 0.27128 | 60.17
1.740.576.804.357 | 1.92 | 0.34251 | 74.69
1.740.576.807.553 | 1.84 | 0.3263 | 110.6
1.740.576.810.760 | 1.92 | 0.36353 | 59.9
1.740.576.813.944 | 1.82 | 0.33537 | 68.37
1.740.576.817.156 | 1.78 | 0.31719 | 126.57
1.740.576.820.468 | 1.74 | 0.38119 | 90.02
1.740.576.823.789 | 1.76 | 0.40266 | 98.54
1.740.576.827.081 | 1.76 | 0.30629 | 78.21
1.740.576.830.332 | 1.78 | ERROR | 74.83
1.740.576.833.460 | 1.8 | 0.38095 | 66.81
1.740.576.836.765 | 1.8 | 0.31768 | 118.59
1.740.576.840.137 | 1.8 | 0.37438 | 73.86
1.740.576.843.563 | 1.8 | 0.32076 | 59.8
1.740.576.846.856 | 1.82 | 0.24437 | 67.92
1.740.576.850.058 | 1.64 | 0.30483 | 66.5
1.740.576.853.261 | 1.78 | 0.46741 | 89.54
1.740.576.856.676 | 1.82 | 0.27733 | 89.6
1.740.576.859.973 | 1.72 | 0.27665 | 75.49
1.740.576.863.254 | 1.62 | 0.24782 | 75.96
1.740.576.866.663 | 1.64 | 0.33709 | 66.51
1.740.576.869.874 | 1.74 | 0.32711 | 91.05
1.740.576.873.253 | 1.86 | 0.38495 | 129.89
1.740.576.876.420 | 2.04 | 0.39542 | 66.65
1.740.576.879.698 | 1.9 | 0.40513 | 104.29
1.740.576.883.157 | 1.7 | 0.29979 | 80.58
1.740.576.886.453 | 1.78 | 0.32965 | 68.69
1.740.576.889.753 | 1.8 | 0.32486 | 74.77
1.740.576.893.058 | 1.72 | 0.35354 | 94
1.740.576.896.361 | 1.66 | 0.38907 | 73.12
1.740.576.899.773 | 1.86 | 0.24737 | 119.6
1.740.576.903.205 | 1.68 | 0.34706 | 104.89
1.740.576.906.531 | 1.6 | 0.19475 | 68.42
1.740.576.909.912 | 1.98 | 0.25216 | 67.66
1.740.576.913.200 | 1.68 | 0.16528 | 82.02
1.740.576.916.624 | 1.7 | 0.32892 | 86.69
1.740.576.919.900 | 1.92 | 0.31013 | 60.31
1.740.576.923.307 | 2.02 | 0.28259 | 75.34
1.740.576.926.470 | 1.76 | 0.31685 | 230.69
1.740.576.929.872 | 1.84 | 0.44631 | 66.83
1.740.576.933.341 | 1.82 | 0.32159 | 67.14
1.740.576.936.809 | 1.86 | 0.36791 | 75.42
1.740.576.939.974 | 1.62 | 0.3341 | 81.69
1.740.576.943.389 | 1.68 | 0.2617 | 66.94
1.740.576.946.592 | 1.78 | 0.2499 | 105.05
1.740.576.949.782 | 1.84 | 0.22245 | 74.43
1.740.576.953.077 | 1.72 | 0.38945 | 59.35
1.740.576.956.327 | 1.78 | 0.26358 | 82.99
1.740.576.959.782 | 1.76 | 0.43268 | 88.98
1.740.576.963.208 | 1.8 | 0.33397 | 97.67
1.740.576.966.348 | 2.02 | 0.29381 | 82.87
1.740.576.969.680 | 1.74 | 0.31232 | 81.96
1.740.576.972.852 | 1.68 | 0.25687 | 68.48
1.740.576.976.192 | 1.68 | 0.27611 | 112.62
1.740.576.979.409 | 1.9 | 0.45248 | 74.92
1.740.576.982.567 | 1.72 | 0.26463 | 90.2
1.740.576.985.927 | 1.78 | 0.35744 | 96
1.740.576.989.212 | 1.76 | 0.26927 | 74.64
1.740.576.992.625 | 1.68 | 0.3235 | 15770
1.740.576.995.845 | 1.82 | 0.14191 | 67.3
1.740.576.999.207 | 1.72 | 0.21631 | 81.42
1.740.577.002.565 | 1.82 | 0.3238 | 59.59
1.740.577.005.863 | 1.84 | 0.23988 | 75.63
1.740.577.009.038 | 1.64 | 0.29373 | 97.87
1.740.577.012.416 | 1.68 | 0.15614 | 60.62
1.740.577.015.866 | 1.72 | 0.26209 | 60.22
1.740.577.019.169 | 1.66 | 0.3225 | 96.93
1.740.577.022.276 | 1.82 | 0.35474 | 128.83
1.740.577.025.537 | 1.78 | 0.44184 | 60.57
1.740.577.028.862 | 2 | 0.27912 | 88.17
1.740.577.032.086 | 1.9 | 0.27993 | 65.93
1.740.577.035.409 | 1.68 | 0.40159 | 119.7
1.740.577.038.820 | 1.78 | 0.22919 | 82.02
1.740.577.041.971 | 1.7 | 0.36145 | 82.42
1.740.577.045.404 | 1.72 | 0.29914 | 83.02
1.740.577.048.974 | 1.62 | 0.18835 | 113.9
1.740.577.052.128 | 1.68 | 0.29929 | 59.95
1.740.577.055.562 | 1.72 | 0.26972 | 82.96
1.740.577.058.847 | 1.64 | 0.33958 | 74.56
1.740.577.062.076 | 1.7 | 0.32176 | 97.16
1.740.577.065.463 | 1.62 | 0.2302 | 59.66
1.740.577.068.822 | 1.66 | 0.36908 | 67.29
1.740.577.072.202 | 1.7 | 0.27973 | 82.58
1.740.577.075.684 | 1.74 | 0.29429 | 82.39
1.740.577.078.774 | 1.62 | 0.23174 | 141.25
1.740.577.082.094 | 1.64 | 0.42084 | 66.41
1.740.577.085.553 | 1.9 | 0.38986 | 90.47
1.740.577.088.927 | 1.82 | 0.26753 | 67.58
1.740.577.092.136 | 1.72 | 0.45769 | 67.93
1.740.577.095.444 | 1.74 | 0.28838 | 68.48
1.740.577.098.717 | 1.76 | 0.305 | 60.15
1.740.577.101.905 | 1.76 | 0.27844 | 59.3
1.740.577.105.027 | 1.72 | 0.36145 | 119.52
1.740.577.108.398 | 1.64 | 0.37658 | 170.86
1.740.577.111.637 | 1.66 | 0.2167 | 113.8
1.740.577.114.869 | 1.78 | 0.29376 | 75.18
1.740.577.118.303 | 1.6 | 0.23355 | 59.69
1.740.577.121.722 | 1.68 | 0.31956 | 89.34
1.740.577.125.052 | 1.72 | 0.26305 | 53.24
1.740.577.128.333 | 1.94 | 0.28535 | 66.72
1.740.577.131.498 | 1.68 | 0.34269 | 103.92
1.740.577.134.814 | 1.84 | 0.20421 | 90.92
1.740.577.138.063 | 1.64 | 0.39391 | 59.34
1.740.577.141.316 | 1.68 | 0.32603 | 60.42
1.740.577.144.695 | 1.62 | 0.36094 | 67.21
1.740.577.147.964 | 1.66 | 0.27777 | 61.28
1.740.577.151.255 | 1.74 | 0.39033 | 96.09
1.740.577.154.560 | 1.62 | 0.25528 | 58.95
1.740.577.158.051 | 1.58 | 0.28222 | 75.34
1.740.577.161.352 | 1.72 | 0.32668 | 67.29
1.740.577.164.758 | 1.72 | 0.22854 | 60.41
1.740.577.168.121 | 1.88 | 0.2552 | 89.87
1.740.577.171.522 | 1.54 | 0.28082 | 74.71
1.740.577.174.844 | 1.76 | 0.25758 | 60.25
1.740.577.178.212 | 1.66 | 0.29713 | 67.36
1.740.577.181.595 | 1.84 | 0.26063 | 107.03
1.740.577.184.866 | 1.58 | 0.34158 | 67.89
1.740.577.188.124 | 1.74 | 0.25586 | 75.44
1.740.577.191.290 | 1.72 | 0.37072 | 67.49
1.740.577.194.542 | 1.7 | 0.33297 | 89.48
1.740.577.197.869 | 1.8 | 0.28265 | 105.14
1.740.577.201.262 | 1.8 | 0.3035 | 59.75
1.740.577.204.585 | 1.88 | 0.3881 | 74.61
1.740.577.207.878 | 1.68 | 0.43877 | 82.48
1.740.577.211.140 | 1.6 | 0.25956 | 82.16
1.740.577.214.549 | 1.84 | 0.22503 | 98.04
1.740.577.217.933 | 2.02 | 0.13489 | 82.89
1.740.577.221.246 | 1.9 | 0.32885 | 75.19
1.740.577.224.656 | 1.76 | 0.32137 | 88.96
1.740.577.227.853 | 1.9 | 0.36295 | 177.13
1.740.577.231.087 | 1.9 | 0.24309 | 82.45
1.740.577.234.331 | 1.58 | 0.29368 | 74.89
1.740.577.237.735 | 1.84 | 0.23152 | 60.12
1.740.577.241.033 | 1.8 | 0.3599 | 60.03
1.740.577.244.215 | 1.6 | 0.21873 | 82.81
1.740.577.247.392 | 1.62 | 0.2908 | 89.3
1.740.577.250.713 | 1.92 | 0.41369 | 82.8
1.740.577.253.964 | 1.84 | 0.38356 | 75.52
1.740.577.257.205 | 1.86 | 0.27085 | 82.09
1.740.577.260.475 | 1.86 | 0.41962 | 67.12
1.740.577.263.812 | 1.72 | 0.33836 | 91.06
1.740.577.267.182 | 1.9 | 0.37872 | 59.43
1.740.577.270.790 | 1.92 | 0.21462 | 68.21
1.740.577.273.949 | 1.54 | 0.32564 | 91.43
1.740.577.277.229 | 1.72 | 0.29099 | 89.83
1.740.577.280.680 | 1.8 | 0.24475 | 95.14
1.740.577.283.958 | 1.74 | 0.22846 | 67.23
1.740.577.287.109 | 1.58 | 0.27191 | 121.17
1.740.577.290.264 | 1.8 | 0.21339 | 67.51
1.740.577.293.629 | 1.7 | 0.22278 | 163.16
1.740.577.296.927 | 1.86 | 0.4005 | 74.64
1.740.577.300.335 | 1.8 | 0.14704 | 75.07
1.740.577.303.493 | 2.02 | 0.35823 | 74.36
1.740.577.306.707 | 1.94 | 0.19705 | 74.17
1.740.577.309.917 | 1.82 | 0.2853 | 94.7
1.740.577.313.192 | 1.86 | 0.24411 | 75.76
1.740.577.316.405 | 1.66 | 0.22536 | 68.9
1.740.577.319.685 | 1.72 | 0.20589 | 67.91
1.740.577.322.911 | 1.98 | 0.28665 | 82.76
1.740.577.326.305 | 1.68 | 0.28853 | 96.33
1.740.577.329.698 | 1.92 | 0.36947 | 73.01
1.740.577.332.911 | 1.86 | 0.31452 | 66.54
1.740.577.336.303 | 1.68 | 0.26092 | 60.78
1.740.577.339.598 | 1.7 | 0.24139 | 82.35
1.740.577.342.895 | 1.86 | 0.26313 | 67.24
1.740.577.346.131 | 1.66 | 0.3476 | 89.18
1.740.577.349.348 | 1.7 | 0.39076 | 75.34
1.740.577.352.810 | 0.58 | 0.52103 | 260.43
1.740.577.356.943 | 1.76 | 0.37655 | 81.67
1.740.577.360.186 | 1.62 | 0.2559 | 82.37
1.740.577.363.531 | 1.78 | 0.43824 | 76.45
1.740.577.367.854 | 1.64 | 0.34634 | 83.36
1.740.577.371.321 | 1.76 | 0.30867 | 1560
1.740.577.374.507 | 0.38 | 0.10287 | 67.11
1.740.577.378.078 | 1.82 | 0.27951 | 68.12
1.740.577.381.325 | 1.9 | 0.25983 | 84.44
1.740.577.385.353 | 1.58 | 0.31893 | 82.68
1.740.577.388.751 | 1.92 | 0.29432 | 60.3
1.740.577.391.937 | 1.6 | 0.24144 | 107.04
1.740.577.395.183 | 1.88 | 0.24984 | 68
1.740.577.398.412 | 1.62 | 0.31113 | 67.79
1.740.577.401.701 | 1.64 | 0.35655 | 97.08
1.740.577.405.078 | 1.8 | 0.32457 | 97.83
1.740.577.408.635 | 1.68 | 0.37656 | 67.98
1.740.577.411.807 | 1.7 | 0.22871 | 196.78
1.740.577.415.186 | 1.66 | 0.34855 | 66.88
1.740.577.418.457 | 1.84 | 0.38925 | 67.59
1.740.577.421.768 | 1.7 | 0.38326 | 67.67
1.740.577.425.170 | 1.78 | 0.27148 | 66.54
1.740.577.428.522 | 1.9 | 0.30645 | 81.97
1.740.577.431.899 | 1.76 | 0.36249 | 104.1
1.740.577.435.109 | 1.82 | 0.3467 | 235
1.740.577.438.337 | 1.86 | 0.13648 | 120.74
1.740.577.441.665 | 1.76 | 0.37874 | 157.53
1.740.577.444.837 | 1.74 | 0.29149 | 90.81
1.740.577.448.264 | 1.86 | 0.43478 | 111.45
1.740.577.451.427 | 1.84 | 0.36575 | 104.09
1.740.577.454.675 | 1.62 | 0.26063 | 75.29
1.740.577.458.049 | 1.78 | 0.26312 | 81.87
1.740.577.461.368 | 1.7 | 0.261 | 59.73
1.740.577.464.689 | 1.86 | 0.2627 | 60.58
1.740.577.468.039 | 1.44 | 0.2868 | 67.71
1.740.577.471.359 | 1.96 | 0.3872 | 75.45
1.740.577.474.778 | 1.52 | 0.33061 | 82.05
1.740.577.478.003 | 1.82 | 0.38314 | 88.98
1.740.577.481.430 | 1.54 | 0.30427 | 67.42
1.740.577.484.647 | 1.6 | 0.25827 | 157.17
1.740.577.487.987 | 1.64 | 0.21382 | ERROR
1.740.577.491.025 | 1.54 | 0.39342 | 74.37
1.740.577.494.333 | 1.72 | 0.26003 | 59.86
1.740.577.497.560 | 1.66 | 0.35852 | 74.63
1.740.577.500.828 | 1.62 | 0.24747 | 82.98
1.740.577.504.156 | 1.76 | 0.23909 | 83.43
1.740.577.507.743 | 1.6 | 0.28503 | 72.17
1.740.577.511.110 | 1.64 | 0.26657 | 91.27
1.740.577.514.552 | 1.54 | 0.31652 | 59.36
1.740.577.517.671 | 1.58 | 0.34474 | 211.34
1.740.577.520.823 | 1.92 | 0.36693 | 74.77
1.740.577.524.129 | 1.82 | 0.39893 | 77.76
1.740.577.527.473 | 1.56 | 0.43881 | 77.47
1.740.577.530.706 | 1.94 | 0.31686 | 59.51
1.740.577.533.982 | 1.88 | 0.28197 | 59.68
1.740.577.537.290 | 1.82 | 0.25836 | 67.49
1.740.577.540.688 | 1.6 | 0.38161 | 88.87
1.740.577.544.128 | 1.72 | 0.20035 | 75.63
1.740.577.547.459 | 1.66 | 0.26253 | 75.38
1.740.577.550.667 | 1.6 | 0.43933 | 89.73
1.740.577.554.090 | 1.62 | 0.37367 | 68.04
1.740.577.557.320 | 1.62 | 0.55627 | 75.24
1.740.577.560.338 | 1.54 | 0.42769 | 59.25
1.740.577.563.521 | 1.7 | 0.39472 | 75.41
1.740.577.566.755 | 1.78 | 0.33958 | 60.48
1.740.577.569.996 | 1.72 | 0.29672 | 134.71
1.740.577.573.377 | 1.6 | 0.36327 | 60.28
1.740.577.576.508 | 1.9 | 0.26526 | 96.91
1.740.577.579.709 | 1.76 | 0.34896 | 82.63
1.740.577.583.060 | 1.72 | 0.28392 | 112.06
1.740.577.586.272 | 1.7 | 0.28156 | 83.71
1.740.577.589.464 | 1.8 | 0.37933 | 74.6
1.740.577.592.902 | 1.64 | 0.38105 | 128.21
1.740.577.596.110 | 1.66 | 0.24149 | 75.92
1.740.577.599.553 | 1.6 | 0.36025 | 59.92
1.740.577.602.785 | 1.96 | 0.25244 | 81.26
1.740.577.606.251 | 1.72 | 0.35142 | 81.99
1.740.577.609.524 | 1.58 | 0.26006 | 74.8
1.740.577.612.653 | 1.86 | 0.1316 | 66.92
1.740.577.615.842 | 1.7 | 0.33899 | 73.89
1.740.577.619.282 | 1.64 | 0.41133 | 133.14
1.740.577.622.724 | 1.74 | 0.33173 | 89.82
1.740.577.626.089 | 1.44 | 0.26198 | 96.44
1.740.577.629.298 | 1.72 | 0.32247 | 67.25
1.740.577.632.760 | 1.8 | 0.31379 | 221.2
1.740.577.636.067 | 1.64 | 0.22329 | 60.02
1.740.577.639.455 | 1.52 | 0.35761 | 259.44
1.740.577.642.714 | 1.74 | 0.30591 | 82.12
1.740.577.646.039 | 1.66 | 0.24928 | 202.14
1.740.577.649.405 | 1.66 | 0.29829 | 76.07
1.740.577.652.746 | 1.68 | 0.24515 | 75.88
1.740.577.656.085 | 1.8 | 0.32274 | 67.52
1.740.577.659.353 | 1.64 | 0.393 | 83.44
1.740.577.662.675 | 1.76 | 0.25342 | 60.2
1.740.577.666.112 | 1.56 | 0.43747 | 103.2
1.740.577.669.341 | 1.76 | 0.35745 | 73.81
1.740.577.672.558 | 1.64 | 0.28686 | 75.12
1.740.577.675.785 | 1.72 | 0.30117 | 68.15
1.740.577.679.131 | 1.98 | 0.30452 | 97.85
1.740.577.682.339 | 1.52 | 0.3176 | 59.13
1.740.577.685.670 | 1.98 | 0.46054 | 69.54
1.740.577.689.023 | 1.68 | 0.28314 | 60.04
1.740.577.692.359 | 1.68 | 0.26165 | 104.68
1.740.577.695.632 | 1.72 | 0.2713 | 89.3
1.740.577.698.863 | 1.52 | 0.3165 | 89.57
1.740.577.702.086 | 1.68 | 0.32895 | 88.97
1.740.577.705.252 | 1.74 | 0.21338 | 59.89
1.740.577.708.476 | 1.74 | 0.26001 | 89.41
1.740.577.711.652 | 1.78 | 0.27913 | 166.71
1.740.577.714.914 | 1.68 | 0.26174 | 67.8
1.740.577.718.229 | 1.66 | 0.23421 | 77.53
1.740.577.721.649 | 1.82 | 0.36994 | 84.34
1.740.577.724.789 | 1.44 | 0.44512 | 85.41
1.740.577.728.115 | 1.82 | 0.21142 | 59.56
1.740.577.731.528 | 1.84 | 0.23831 | 67.17
1.740.577.734.766 | 1.7 | 0.32446 | 86.96
1.740.577.738.121 | 1.7 | 0.41359 | 125.28
1.740.577.741.306 | 1.72 | 0.35033 | 77.08
1.740.577.744.716 | 1.7 | 0.25511 | 75.23
1.740.577.748.041 | 1.54 | 0.30388 | 75.27
1.740.577.751.255 | 1.84 | 0.26875 | 91.03
1.740.577.754.700 | 1.58 | 0.27945 | 83.01
1.740.577.758.132 | 1.74 | 0.33194 | 81.8
1.740.577.761.337 | 1.7 | 0.38314 | 98.24
1.740.577.765.238 | 1.7 | 0.27099 | 113.67
1.740.577.768.559 | 1.8 | 0.35323 | 66.38
1.740.577.772.093 | 1.66 | 0.33637 | 67.31
1.740.577.775.564 | 1.8 | 0.22474 | 107.05
1.740.577.778.850 | 1.9 | 0.26075 | 60.03
1.740.577.782.191 | 1.78 | 0.37054 | 142
1.740.577.785.522 | 1.74 | 0.387 | 59.91
1.740.577.788.791 | 1.72 | 0.38914 | 74.9
1.740.577.792.185 | 1.7 | 0.38982 | 77.45
1.740.577.795.579 | 1.66 | 0.35664 | 59.27
1.740.577.799.008 | 1.72 | 0.32264 | 78.57
1.740.577.802.272 | 1.58 | 0.34083 | 75.62
1.740.577.805.591 | 1.68 | 0.23508 | 97.75
1.740.577.808.973 | 1.74 | 0.21849 | 90.06
1.740.577.812.184 | 1.6 | 0.2913 | 71.19
1.740.577.815.592 | 1.84 | 0.44289 | 73.94
1.740.577.819.022 | 1.74 | 0.42926 | 73.95
1.740.577.822.428 | 1.94 | 0.23265 | 67.94
1.740.577.825.883 | 1.72 | ERROR | 89.76
1.740.577.828.938 | 1.62 | 0.29437 | 77.92
1.740.577.832.184 | 1.88 | 0.34829 | 121.21
1.740.577.835.364 | 1.7 | 0.22115 | 60.23
1.740.577.838.532 | 1.86 | 0.42314 | 74.21
1.740.577.841.907 | 1.64 | 0.35056 | 68.18
1.740.577.845.151 | 1.6 | 0.41661 | 74.56
1.740.577.848.619 | 1.7 | 0.27904 | ERROR
1.740.577.851.637 | 1.82 | 0.21932 | 105.15
1.740.577.854.960 | 1.7 | 0.23751 | 113.3
1.740.577.858.345 | 1.74 | 0.36071 | 66.86
1.740.577.861.682 | 1.66 | 0.26027 | 59.61
1.740.577.864.895 | 1.58 | 0.34363 | 81.65
1.740.577.867.992 | 1.6 | 0.27753 | 60.77
1.740.577.871.387 | 1.54 | 0.4178 | 59.43
1.740.577.874.609 | 1.74 | 0.42066 | 173.33
1.740.577.877.934 | 1.58 | 0.27787 | 120.39
1.740.577.881.370 | 1.98 | 0.17302 | 59.69
1.740.577.884.714 | 1.94 | 0.39179 | 119.78
1.740.577.888.037 | 1.66 | 0.32996 | 66.72
1.740.577.891.327 | 1.52 | 0.36128 | 76.11
1.740.577.894.645 | 1.6 | 0.19366 | 67.4
1.740.577.897.922 | 1.58 | 0.31252 | 59.5
1.740.577.901.150 | 1.78 | 0.33087 | 82.86
1.740.577.904.480 | 1.9 | 0.37731 | 60.21
1.740.577.907.817 | 1.76 | 0.37749 | 127.1
1.740.577.911.219 | 1.82 | 0.24934 | 96.42
1.740.577.914.558 | 1.84 | 0.22209 | 68.36
1.740.577.917.795 | 1.66 | 0.4365 | 126.27
1.740.577.921.109 | 1.8 | 0.40772 | 268.22
1.740.577.924.516 | 1.84 | 0.27999 | 238.69
1.740.577.927.947 | 1.84 | 0.3678 | 104.61
1.740.577.931.326 | 1.72 | 0.33626 | 1180
1.740.577.934.728 | 1.58 | 0.26217 | 60.19
1.740.577.938.018 | 1.8 | 0.29638 | 1180
1.740.577.941.242 | 1.58 | 0.3179 | 89.81
1.740.577.944.371 | 1.74 | 0.31897 | 83.08
1.740.577.947.723 | 1.64 | 0.27504 | 75
1.740.577.950.940 | 1.68 | 0.25102 | 89.32
1.740.577.954.261 | 1.6 | 0.30372 | 75.5
1.740.577.957.630 | 1.9 | 0.27495 | 74.45
1.740.577.960.953 | 1.76 | 0.279 | 74.82
1.740.577.964.356 | 1.7 | 0.25737 | 62.55
1.740.577.967.712 | 1.94 | 0.42743 | 75.2
1.740.577.971.069 | 1.6 | 0.27436 | 60.7
1.740.577.974.346 | 1.8 | 0.35377 | 69.12
1.740.577.977.726 | 1.7 | 0.33614 | 68.54
1.740.577.981.130 | 1.76 | 0.23675 | 75.13
1.740.577.984.536 | 1.8 | 0.33092 | 120.42
1.740.577.987.981 | 1.56 | 0.2585 | 75.41
1.740.577.991.246 | 1.84 | 0.43295 | 95.15
1.740.577.995.254 | 1.78 | 0.27293 | 67.25
1.740.577.998.460 | 1.62 | 0.33269 | 126.95
1.740.578.001.767 | 1.64 | 0.2356 | 77.15
1.740.578.005.241 | 1.76 | 0.45306 | 74.7
1.740.578.008.666 | 1.7 | 0.36498 | 59.45
1.740.578.012.849 | 1.78 | 0.40603 | 84.14
1.740.578.016.403 | 1.64 | ERROR | 59.81
1.740.578.019.439 | 1.84 | 0.26271 | 82.46
1.740.578.022.800 | 1.74 | 0.2933 | 165.63
1.740.578.026.025 | 1.82 | 0.39966 | 112.66
1.740.578.029.169 | 1.7 | 0.26298 | 126.73
1.740.578.032.165 | 1.66 | 0.28558 | 271.43
1.740.578.035.402 | 1.8 | 0.19569 | 105.08
1.740.578.038.761 | 1.82 | 0.31178 | 83.75
1.740.578.042.028 | 1.8 | 0.27624 | 90.13
1.740.578.045.352 | 1.58 | 0.48247 | 112.14
1.740.578.048.611 | 1.56 | 0.20698 | 75.54
1.740.578.051.944 | 1.76 | 0.2202 | 88.65
1.740.578.055.270 | 1.8 | 0.25125 | 67.46
1.740.578.058.531 | 1.8 | 0.22898 | 131.72
1.740.578.061.671 | 1.98 | 0.31682 | 67.03
1.740.578.065.126 | 1.76 | 0.31961 | 59.82
1.740.578.068.216 | 1.84 | 0.26842 | 82.87
1.740.578.071.509 | 1.6 | 0.31152 | 108.51
1.740.578.074.710 | 1.68 | 0.32511 | 164.72
1.740.578.077.836 | 1.64 | 0.35201 | 82.28
1.740.578.081.288 | 1.64 | 0.22364 | 103.21
1.740.578.084.557 | 1.68 | 0.24508 | 148.86
1.740.578.087.741 | 1.74 | 0.36073 | 88.98
1.740.578.091.056 | 1.5 | 0.23117 | 97.84
1.740.578.094.446 | 1.62 | 0.26397 | 60.61
1.740.578.098.078 | 1.72 | 0.36733 | 66.86
1.740.578.102.300 | 1.74 | 0.35049 | 97.59
1.740.578.105.829 | 1.74 | 0.2797 | 67
1.740.578.110.004 | 1.52 | 0.14886 | 140.72
1.740.578.113.336 | 1.84 | 0.278 | 48.88
1.740.578.116.517 | 1.94 | 0.38693 | 74.47
1.740.578.119.915 | 1.76 | 0.32863 | 74.23
1.740.578.123.283 | 1.7 | 0.38361 | 169.43
1.740.578.126.485 | 1.58 | 0.32704 | 74.95
1.740.578.129.581 | 1.64 | 0.29119 | 97.73
1.740.578.132.750 | 1.76 | 0.23057 | 59.23
1.740.578.135.970 | 1.84 | 0.39292 | 59.95
1.740.578.139.359 | 1.6 | 0.25695 | 74.05
1.740.578.142.754 | 1.72 | 0.29176 | 135.43
1.740.578.145.917 | 1.64 | 0.29424 | 75.49
1.740.578.149.206 | 1.72 | ERROR | 165.81
1.740.578.152.275 | 1.86 | 0.27495 | 82.78
1.740.578.155.619 | 1.86 | 0.2188 | 59.45
1.740.578.158.827 | 1.6 | 0.17612 | 89.65
1.740.578.162.139 | 1.62 | 0.29759 | 112.97
1.740.578.165.469 | 1.9 | 0.28235 | 74.02
1.740.578.169.610 | 1.92 | 0.30374 | 75.72
1.740.578.172.974 | 1.54 | 0.40336 | 82.11
1.740.578.176.076 | 1.7 | 0.27063 | 67.42
1.740.578.179.402 | 1.64 | 0.33823 | 89.51
1.740.578.182.711 | 1.8 | 0.25882 | 76.9
1.740.578.186.204 | 1.7 | 0.32737 | 96.94
1.740.578.189.380 | 1.7 | 0.32132 | 89.98
1.740.578.192.574 | 1.58 | 0.25763 | 67.64
1.740.578.195.963 | 1.74 | 0.30328 | 264.76
1.740.578.199.316 | 1.64 | 0.24769 | 90.37
1.740.578.202.646 | 1.72 | 0.2252 | 142.68
1.740.578.205.939 | 1.82 | 0.36225 | 104.58
1.740.578.209.325 | 1.64 | 0.13805 | 67.15
1.740.578.212.637 | 1.74 | 0.33759 | 76.98
1.740.578.215.818 | 1.7 | 0.31933 | 95.82
1.740.578.219.146 | 1.62 | 0.3291 | 74.19
1.740.578.222.362 | 1.7 | 0.22976 | 195.85
1.740.578.225.782 | 1.58 | 0.30304 | 66.89
1.740.578.229.227 | 1.7 | 0.23806 | 82.47
1.740.578.232.549 | 1.54 | 0.3791 | 75.05
1.740.578.236.644 | 1.58 | 0.34794 | 59.42
1.740.578.239.853 | 1.7 | 0.3121 | 75.27
1.740.578.243.099 | 1.82 | 0.28015 | 154.9
1.740.578.246.366 | 1.68 | 0.32636 | 66.97
1.740.578.249.737 | 1.62 | 0.43818 | 82.2
1.740.578.252.864 | 1.66 | 0.30521 | 95.84
1.740.578.256.230 | 1.84 | 0.26376 | 89.8
1.740.578.259.443 | 1.72 | 0.34254 | 79.57
1.740.578.262.714 | 1.76 | 0.35321 | 60.33
1.740.578.265.928 | 1.66 | 0.33187 | 68.09
1.740.578.269.290 | 1.68 | 0.2078 | 499.8
1.740.578.272.602 | 1.7 | 0.30624 | 52.47
1.740.578.276.010 | 1.78 | 0.31674 | 90.64
1.740.578.279.216 | 1.76 | 0.24186 | 68.08
1.740.578.282.470 | 1.68 | 0.40835 | 83.18
1.740.578.285.672 | 1.76 | 0.2386 | 89.55
1.740.578.289.078 | 1.58 | 0.24515 | 105.45
1.740.578.292.275 | 1.66 | 0.26079 | 68.03
1.740.578.295.494 | 1.78 | 0.28876 | 83.92
1.740.578.298.687 | 1.76 | 0.23749 | 75.18
1.740.578.301.897 | 1.82 | 0.32146 | 77.16
1.740.578.305.269 | 1.54 | 0.25445 | 111.92
1.740.578.308.586 | 1.56 | 0.33954 | 67.49
1.740.578.312.018 | 1.7 | 0.27526 | 82.56
1.740.578.315.328 | 1.68 | 0.27122 | 75.17
1.740.578.318.717 | 1.86 | 0.14339 | 82.52
1.740.578.322.069 | 1.8 | 0.34204 | 103.28
1.740.578.325.530 | 1.7 | 0.29338 | ERROR
1.740.578.328.401 | 1.66 | 0.3691 | 98.43
1.740.578.331.680 | 1.64 | 0.29233 | 83.17
1.740.578.334.910 | 1.54 | 0.33639 | 60.09
1.740.578.338.083 | 1.66 | 0.26115 | 74.95
1.740.578.341.321 | 1.74 | 0.40785 | 104.74
1.740.578.344.534 | 1.86 | 0.36548 | 111.98
1.740.578.347.914 | 1.52 | 0.28195 | 67.78
1.740.578.351.224 | 1.64 | 0.26645 | 97.05
1.740.578.354.620 | 1.74 | 0.24659 | 67.67
1.740.578.358.144 | 1.72 | 0.34142 | 90.35
1.740.578.361.331 | 1.58 | 0.33712 | 95.52
1.740.578.364.763 | 1.8 | 0.27222 | 75.53
1.740.578.368.357 | 1.52 | 0.33605 | 153.34
1.740.578.371.484 | 1.64 | 0.30751 | 59.34
1.740.578.374.699 | 1.78 | 0.35292 | 126.7
1.740.578.377.989 | 2 | 0.24633 | 69.27
1.740.578.381.280 | 1.52 | 0.30605 | 68.42
1.740.578.384.480 | 1.78 | 0.39492 | 193.09
1.740.578.387.769 | 1.74 | 0.22416 | 209.22
1.740.578.390.990 | 1.56 | 0.40054 | 59.99
1.740.578.394.350 | 1.82 | 0.16412 | 75.69
1.740.578.397.685 | 1.66 | 0.26951 | 59.23
1.740.578.401.140 | 1.66 | 0.4113 | 59.76
1.740.578.404.549 | 1.7 | 0.27692 | 89.06
1.740.578.407.942 | 1.56 | 0.26083 | 126.87
1.740.578.411.286 | 1.72 | 0.32508 | 137.51
1.740.578.414.420 | 1.66 | 0.24934 | 67.32
1.740.578.417.730 | 1.82 | 0.3923 | 183.04
1.740.578.421.007 | 2.08 | 0.24663 | 60.22
1.740.578.424.345 | 1.54 | 0.31706 | 97.43
1.740.578.427.570 | 1.74 | ERROR | 59.86
1.740.578.430.615 | 1.92 | 0.25964 | 74.69
1.740.578.433.940 | 1.7 | 0.27909 | 82.25
1.740.578.437.038 | 1.8 | 0.25397 | 77.73
1.740.578.440.212 | 1.72 | 0.27902 | 60.14
1.740.578.444.172 | 1.52 | 0.26954 | 244
1.740.578.447.261 | 1.72 | 0.36038 | 175.82
1.740.578.450.559 | 1.74 | 0.25685 | 118.92
1.740.578.453.870 | 1.52 | 0.46964 | 82.24
1.740.578.457.068 | 1.72 | 0.37 | 83.04
1.740.578.460.461 | 2 | 0.34 | 60.1
1.740.578.463.679 | 1.56 | 0.40643 | 2500
1.740.578.466.966 | 1.98 | 0.22742 | 97.65
1.740.578.470.220 | 1.62 | 0.30436 | 75.34
1.740.578.473.631 | 1.74 | 0.33208 | 76.15
1.740.578.476.731 | 1.66 | 0.26396 | 206.41
1.740.578.479.961 | 1.52 | 0.32483 | 74.98
1.740.578.483.352 | 1.74 | 0.23659 | 141.51
1.740.578.486.737 | 1.86 | 0.24554 | 60.85
1.740.578.489.889 | 1.62 | 0.28311 | 59.81
1.740.578.493.015 | 1.74 | 0.2456 | 82.26
1.740.578.496.292 | 1.72 | 0.28447 | 60.36
1.740.578.499.483 | 1.72 | 0.42441 | 89.04
1.740.578.502.733 | 1.56 | 0.17597 | 104.73
1.740.578.506.228 | 1.86 | 0.33203 | 113.64
1.740.578.509.577 | 1.58 | 0.30456 | 128.35
1.740.578.512.708 | 1.64 | 0.27026 | 126.43
1.740.578.515.930 | 1.9 | 0.30678 | 111.59
1.740.578.519.143 | 1.68 | 0.36056 | 74.35
1.740.578.522.585 | 1.62 | 0.25921 | 134.54
1.740.578.525.749 | 1.68 | 0.22879 | 68.2
1.740.578.529.152 | 1.68 | 0.36146 | 110.56
1.740.578.532.592 | 1.7 | 0.2272 | 68.43
1.740.578.535.697 | 1.8 | 0.28128 | 68.39
1.740.578.538.909 | 1.72 | 0.30063 | 220.24
1.740.578.542.221 | 1.8 | 0.28125 | 96.21